**温州市龙湾区第一人民医院碎石机维保项目**

**招标公告**

一．招标内容：温州市龙湾区第一人民医院碎石机维保项目

二、招标人：温州市龙湾区第一人民医院。

三、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、具有独立承担民事责任的能力；

四、项目内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 序列号 | 数量 |
| 1 | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-109型 | 6423 | 1 |
| 2 | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-109型 | 2111 | 1 |

五、预算金额：

方案一：8万元；

方案二：9万元。

六、报名时间和招标资料的获取：

凡有意参加投标者，请于2024年1月 23日至2024年1月26日（上午8时至下午17时），前往温州市龙湾区第一人民医院设备科报名。投标人报名时应提交的资料：

1. 法人授权委托书原件；
2. 营业执照副本复印件；
3. 投标人认为有必要提供的其它文件；

注：以上复印件均需加盖企业公章。

七、开标时间

开标时间为2024年1月29日9时，地点为温州市龙湾区第一人民医院门诊大楼4楼410办公室。开标前送达投标资料。

八、评标方式：商务报价得分最高者得。

九、联系方式

招 标 人：温州市龙湾区第一人民医院

联 系 人：张卢乐 联系电话：0577-56558030

同级采购监督部门：温州市龙湾区第一人民医院监察室

监察室联系电话：0577-56558125

温州市龙湾区第一人民医院

2024年1月23日

**第一部分 供应商须知**

1、本次招标活动如报名单位不足三家，将取消本次招标活动。

2、服务年限为1年。

3、招标内容为碎石机保修。要求保修服务期内免费提供设备维修服务，维修所需配件全部免费。

4、总投标金额超过9万作无效标处理。

5、投标文件包含：授权委托书原件、报价文件、营业执照复印件、及投标人认为有必要提供的其它文件。投标文件一式贰份，需密封，并在封条处加盖公章。

6、本项目采用商务报价得分，满足采购文件要求且投标价格最低的**投标报价**为**评标基准价**，，商务标报价得分计算如下：

投标报价得分=（**评标基准价**/**投标报价**）×100

7、供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以在7个工作日内提出质疑，逾期提出不予受理。

8、供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。

## 

**第二部分 采购内容及要求**

**一、方案一：**

## 1.1采购内容一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务期 | 目的地 |
| 1 | 碎石机保修 | 1年 | 龙湾区第一人民医院 |
| 3 | 投标人须提供的其他资料 | |

注：整机全保，超声部分不涵盖，在保修服务期内免费提供所有保修所需备件及需定期更换的耗品（单独标明的除外）。上述服务包括人工费，如果存在不含在保修内的部件，请投标商列出，并报单价。

## 1.2招标技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求 | 投标响应 |
| 1 | 本次项目是为龙湾区第一人民医院碎石机提供维修保养服务，投标人应承诺按照国家、行业标准规定，出具一项完善、合理和可行的维保服务方案，方案中应体现针对本项目的设备进行系统、全面维保所必须的具体措施，人员配置，质量保证、时间安排等内容，以使设备高效、正常运作，确保设备达到临床应用要求。 |  |
| 2 | 投标人须保证在服务地就近区域设有备件库或承诺中标后在服务地就近区域设有备件库，具备充足的配件供应能力。投标人所提供的零配件具有规范的进货渠道，所有零配件为原厂原装全新配件，进口配件需提供报关证明，重要部件需提供出厂检测报告，所有更换配件应与机器匹配，确保维保后设备质量达到厂家性能指标，并符合法定部门检测要求。 |  |
| 3 | 为提供快速响应服务，投标人应在服务地就近区域设有办事处或承诺中标后在服务地就近区域设有办事处，提供营业执照、机构场地或承诺函等相关证明。  具备充足的配件供应能力。承诺提供每周 7\*24小时服务支持，当设备出现故障时，投标人须在24小时内响应，提供电话技术支持。如电话解决不了设备故障，投标人须在48小时（包括节假日）内派出技术人员到达设备使用现场进行维修，对故障件免费提供备件支持，并负责故障件更换直至排除故障。 |  |
| 4 | 对用户的操作、维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供相关的技术维修及调试参数资料。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求 | 投标响应 |
| 1 | 维修保修保养设备名称、规格型号：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型号 | 数量 | 序列号 | | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-109型 | 1 | 6423 | |  |
| 2 | 方案一：  ①耗品：保修服务期内免费提供4套以内（包含4套）耗品（电容箱、电磁盘、透镜、水囊等）。耗品须经双方认定已无法达到临床治疗效果，并结合平均保用次数，协商同意后更换。  ②易损件：维保期内机器出现故障，维保公司免费维修或更换配件至故障完全解决。维修作业完成后，维保公司提供书面报告，并由双方签字确认。 |  |
| 3 | 服务期内，投标人应承诺提供完善的质量保证措施，对维保设备提供每季度提高1次定期维护、保养、校正服务（PM SERVICE），包括设备安全检查，质量检查，状态检查，除尘保养，确保设备处于正常工作状态，定期维护结束后一周内，向用户方提交详细的定期维护、保养、校正服务（PM SERVICE）报告。合同服务期内须提供每个年度服务报告。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求 | 投标响应 |
| 1 | 维修保修保养设备名称、规格型号：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型号 | 数量 | 序列号 | | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-109型 | 1 | 2111 | |  |
| 2 | ①耗品：保修服务期内免费提供一套耗品（电容箱、电磁盘、透镜、水囊）。耗品须经双方认定已无法达到临床治疗效果，并结合平均保用次数，协商同意后更换。  ②易损件：维保期内机器出现故障，维保公司免费维修或更换配件至故障完全解决。维修作业完成后，维保公司提供书面报告，并由双方签字确认。 |  |

**二、方案二：**

## 2.1采购内容一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务期 | 目的地 |
| 1 | 碎石机保修 | 1年 | 龙湾区第一人民医院 |
| 3 | 投标人须提供的其他资料 | |

注：整机全保，超声部分不涵盖，在保修服务期内免费提供所有保修所需备件及需定期更换的耗品（单独标明的除外）。上述服务包括人工费，如果存在不含在保修内的部件，请投标商列出，并报单价。

## 2.2招标技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求 | 投标响应 |
| 1 | 本次项目是为龙湾区第一人民医院碎石机提供维修保养服务，投标人应承诺按照国家、行业标准规定，出具一项完善、合理和可行的维保服务方案，方案中应体现针对本项目的设备进行系统、全面维保所必须的具体措施，人员配置，质量保证、时间安排等内容，以使设备高效、正常运作，确保设备达到临床应用要求。 |  |
| 2 | 投标人须保证在服务地就近区域设有备件库或承诺中标后在服务地就近区域设有备件库，具备充足的配件供应能力。投标人所提供的零配件具有规范的进货渠道，所有零配件为原厂原装全新配件，进口配件需提供报关证明，重要部件需提供出厂检测报告，所有更换配件应与机器匹配，确保维保后设备质量达到厂家性能指标，并符合法定部门检测要求。 |  |
| 3 | 为提供快速响应服务，投标人应在服务地就近区域设有办事处或承诺中标后在服务地就近区域设有办事处，提供营业执照、机构场地或承诺函等相关证明。  具备充足的配件供应能力。承诺提供每周 7\*24小时服务支持，当设备出现故障时，投标人须在24小时内响应，提供电话技术支持。如电话解决不了设备故障，投标人须在48小时（包括节假日）内派出技术人员到达设备使用现场进行维修，对故障件免费提供备件支持，并负责故障件更换直至排除故障。 |  |
| 4 | 对用户的操作、维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供相关的技术维修及调试参数资料。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求 | 投标响应 |
| 1 | 维修保修保养设备名称、规格型号：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型号 | 数量 | 序列号 | | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-109型 | 1 | 6423 | |  |
| 2 | 方案二：  ①耗品：保修服务期内免费提供5套及以上耗品（电容箱、电磁盘、透镜、水囊等）。耗品须经双方认定已无法达到临床治疗效果，并结合平均保用次数，协商同意后更换。  ②易损件：维保期内机器出现故障，维保公司免费维修或更换配件至故障完全解决。维修作业完成后，维保公司提供书面报告，并由双方签字确认。 |  |
| 3 | 服务期内，投标人应承诺提供完善的质量保证措施，对维保设备提供每季度提高1次定期维护、保养、校正服务（PM SERVICE），包括设备安全检查，质量检查，状态检查，除尘保养，确保设备处于正常工作状态，定期维护结束后一周内，向用户方提交详细的定期维护、保养、校正服务（PM SERVICE）报告。合同服务期内须提供每个年度服务报告。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求 | 投标响应 |
| 1 | 维修保修保养设备名称、规格型号：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型号 | 数量 | 序列号 | | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-109型 | 1 | 2111 | |  |
| 2 | ①耗品：保修服务期内免费提供一套耗品（电容箱、电磁盘、透镜、水囊）。耗品须经双方认定已无法达到临床治疗效果，并结合平均保用次数，协商同意后更换。  ②易损件：维保期内机器出现故障，维保公司免费维修或更换配件至故障完全解决。维修作业完成后，维保公司提供书面报告，并由双方签字确认。 |  |

**第三部分 采购合同**

甲方：龙湾区第一人民医院（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为保证甲方医学装备安全可靠运行并满足临床工作需求，甲乙双方就甲方医学装备保修事宜协商一致，共同达成以下条款：

第一保修设备名称、数量、型号、年限、金额：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 保修年限 | 年保修价（万元） | 合计  （万元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | |  | | | | | |

第二保修期限：

保修期限自 年 月 日至 年 月 日止。

维修时间：7×24小时

第三保修类型及内容：

保修类型：

保修内容：

第四保修期内双方权利、义务：

1. 保修期内甲方权利、义务
2. 甲方应做好机房的防水、防火、和防鼠等工作，保证电源的稳定。对非设备本身原因造成的故障及损失由甲方负责和承担。
3. 未经乙方许可，原则上甲方不得自行拆卸，更换机上的线路板、原件或用本机测试其他单位线路板。
4. 保修期间，甲方应该按照设备使用手册的要求正确操作设备，并保证设备的电、气和水的正常供应，同时保证设备开启关闭时的环境处于正常状态。
5. 甲方应按合同约定方式按时向乙方支付保修费用。
6. 保修期内乙方权利、义务

1. 方案一：

1. 乙方承担上述设备的保修责任，保修期内，当甲方设备发生故障时由乙方免费提供服务。

体外冲击碎石机（HK.ESWL-109型 序列号：6423）免费范围包括:

①保修期间维修人员产生的人工费用、交通差旅费及配件费用；

②含4套以内（包含4套）耗材(电容箱、电磁盘、透镜、水囊)费用。

体外冲击碎石机（HK.ESWL-109型 序列号：2111）免费范围包括:

①保修期间维修人员产生的人工费用、交通差旅费及配件费用；

②含一套耗材(电容箱、电磁盘、透镜、水囊)费用。

1. 乙方在保修期内定期为甲方（HK.ESWL-109型 序列号：6423）体外冲击碎石机设备进行维护及保养(每季度一次)，保证机器的正常运转。
2. 乙方甲方应设专业技术人员配合乙方做好设备的维护和保养工作。乙方接到甲方报修通知后应在 48 小时内赶到现场(特殊情况可根据具体地理位置、交通状况等有适当推延)。
3. 保修期内该机器使用的消耗材料须为由乙方所产，对甲方因使用非乙方生产的消耗材料所造成的设备故障和损坏，乙方不承担其责任。
4. 保修期内，每次故障维修及保养结束后一周内必须提供维修、保养记录并交甲方设备科备案登记。

2. 方案二：

1. 乙方承担上述设备的保修责任，保修期内，当甲方设备发生故障时由乙方免费提供服务。

体外冲击碎石机（HK.ESWL-109型 序列号：6423）免费范围包括:

①保修期间维修人员产生的人工费用、交通差旅费及配件费用；

②含5套及以上耗材(电容箱、电磁盘、透镜、水囊)费用。

体外冲击碎石机（HK.ESWL-109型 序列号：2111）免费范围包括:

①保修期间维修人员产生的人工费用、交通差旅费及配件费用；

②含一套耗材(电容箱、电磁盘、透镜、水囊)费用。

1. 乙方在保修期内定期为甲方（HK.ESWL-109型 序列号：6423）体外冲击碎石机设备进行维护及保养(每季度一次)，保证机器的正常运转。
2. 乙方甲方应设专业技术人员配合乙方做好设备的维护和保养工作。乙方接到甲方报修通知后应在 48 小时内赶到现场(特殊情况可根据具体地理位置、交通状况等有适当推延)。
3. 保修期内该机器使用的消耗材料须为由乙方所产，对甲方因使用非乙方生产的消耗材料所造成的设备故障和损坏，乙方不承担其责任。
4. 保修期内，每次故障维修及保养结束后一周内必须提供维修、保养记录并交甲方设备科备案登记。

第五保修费及支付方式：（甲方收到乙方合法票据后支付）：每年执行完成后支付（按年结算）。

第六违约责任：

1.由于公认的不可抗力事件造成的损坏，乙方根据实际情况部分或全部免除责任，但

应及时通知甲方。

2. 因为乙方不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接损失，该赔偿损失额以当期合同价款为限。

3. 在合同有效期内，未经乙方认可甲方擅自维修、移机、保养及更换第三方零备件及耗材，乙方有权解除合同。对于合同解除前乙方已提供的服务，甲方仍有义务支付相应款项。

4. 在执行维修合同期间，如双方终止合同，需经双方协商解决。

第七总结考核：

乙方在保修期每个年度周期结束前1个月内，向甲方提供一份该年度的设备维修、保养情况分析汇总报告。维修保养的次数与内容、更换维修备件的数目及发生的所有费用以年末甲、乙双方共同核对为准，相关文件交甲方存档，并作为年度考核依据。

第八 本合同生效条件：本合同一式肆份，双方签字盖章后生效。招投标文件、承诺书为本协议书的附件，与本协议具有同等的法律效力。

第九 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方一致同意提交龙湾区人民法院处理。

第十 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方  单位名称（盖章）：龙湾区第一人民医院  单位地址：浙江省温州市龙湾区永中街道中央汇路1号  法定（授权）代表人：  电话：0577-56558088  开户行：温州银行股份有限公司温州分行  账号：888000120190008999  邮政编码：325000 | 乙方  单位名称（盖章）：  单位地址：  法定（授权）代表人：  电话：  传真：  开户行：  账号：  邮政编码： |

**第四部分 投标文件格式**

（未提供格式的由供应商自拟）

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：（盖单位公章）

投标文件签署人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

目录

1. 开标一览表；
2. 投标价格组成明细表；
3. 采购需求响应表；
4. 法定代表人资格证明；
5. 法定代表人授权委托书及被授权人身份证明；
6. 法定代表人诚信投标承诺书；
7. 资格文件

7.1营业执照；

7.2医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

7.3供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明；

1. 投标人认为有必要提供的其它文件。

## 1、开标一览表格式

**开标一览表**

项目名称：

价格单位：元人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 小写：  大写： |
| 服务期 | 年 |

注：

1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

4、表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 2、投标价格组成明细表格式

**投标价格组成明细表**

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 分项价格 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |

表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 3、采购需求响应表

## 3.1方案一

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求 | 投标响应 |
| 1 | 本次项目是为龙湾区第一人民医院碎石机提供维修保养服务，投标人应承诺按照国家、行业标准规定，出具一项完善、合理和可行的维保服务方案，方案中应体现针对本项目的设备进行系统、全面维保所必须的具体措施，人员配置，质量保证、时间安排等内容，以使设备高效、正常运作，确保设备达到临床应用要求。 |  |
| 2 | 投标人须保证在服务地就近区域设有备件库或承诺中标后在服务地就近区域设有备件库，具备充足的配件供应能力。投标人所提供的零配件具有规范的进货渠道，所有零配件为原厂原装全新配件，进口配件需提供报关证明，重要部件需提供出厂检测报告，所有更换配件应与机器匹配，确保维保后设备质量达到厂家性能指标，并符合法定部门检测要求。 |  |
| 3 | 为提供快速响应服务，投标人应在服务地就近区域设有办事处或承诺中标后在服务地就近区域设有办事处，提供营业执照、机构场地或承诺函等相关证明。  具备充足的配件供应能力。承诺提供每周 7\*24小时服务支持，当设备出现故障时，投标人须在24小时内响应，提供电话技术支持。如电话解决不了设备故障，投标人须在48小时（包括节假日）内派出技术人员到达设备使用现场进行维修，对故障件免费提供备件支持，并负责故障件更换直至排除故障。 |  |
| 4 | 对用户的操作、维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供相关的技术维修及调试参数资料。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求 | 投标响应 |
| 1 | 维修保修保养设备名称、规格型号：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型号 | 数量 | 序列号 | | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-109型 | 1 | 6423 | |  |
| 2 | 方案一：  ①耗品：保修服务期内免费提供4套以内（包含4套）耗品（电容箱、电磁盘、透镜、水囊等）。耗品须经双方认定已无法达到临床治疗效果，并结合平均保用次数，协商同意后更换。  ②易损件：维保期内机器出现故障，维保公司免费维修或更换配件至故障完全解决。维修作业完成后，维保公司提供书面报告，并由双方签字确认。 |  |
| 3 | 服务期内，投标人应承诺提供完善的质量保证措施，对维保设备提供每季度提高1次定期维护、保养、校正服务（PM SERVICE），包括设备安全检查，质量检查，状态检查，除尘保养，确保设备处于正常工作状态，定期维护结束后一周内，向用户方提交详细的定期维护、保养、校正服务（PM SERVICE）报告。合同服务期内须提供每个年度服务报告。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求 | 投标响应 |
| 1 | 维修保修保养设备名称、规格型号：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型号 | 数量 | 序列号 | | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-109型 | 1 | 2111 | |  |
| 2 | ①耗品：保修服务期内免费提供一套耗品（电容箱、电磁盘、透镜、水囊）。耗品须经双方认定已无法达到临床治疗效果，并结合平均保用次数，协商同意后更换。  ②易损件：维保期内机器出现故障，维保公司免费维修或更换配件至故障完全解决。维修作业完成后，维保公司提供书面报告，并由双方签字确认。 |  |

注：1、与“采购内容及需求”逐条响应。

2、如完全粘贴招标文件的要求，视为没有实质性响应。

## 3.2方案二

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求 | 投标响应 |
| 1 | 本次项目是为龙湾区第一人民医院碎石机提供维修保养服务，投标人应承诺按照国家、行业标准规定，出具一项完善、合理和可行的维保服务方案，方案中应体现针对本项目的设备进行系统、全面维保所必须的具体措施，人员配置，质量保证、时间安排等内容，以使设备高效、正常运作，确保设备达到临床应用要求。 |  |
| 2 | 投标人须保证在服务地就近区域设有备件库或承诺中标后在服务地就近区域设有备件库，具备充足的配件供应能力。投标人所提供的零配件具有规范的进货渠道，所有零配件为原厂原装全新配件，进口配件需提供报关证明，重要部件需提供出厂检测报告，所有更换配件应与机器匹配，确保维保后设备质量达到厂家性能指标，并符合法定部门检测要求。 |  |
| 3 | 为提供快速响应服务，投标人应在服务地就近区域设有办事处或承诺中标后在服务地就近区域设有办事处，提供营业执照、机构场地或承诺函等相关证明。  具备充足的配件供应能力。承诺提供每周 7\*24小时服务支持，当设备出现故障时，投标人须在24小时内响应，提供电话技术支持。如电话解决不了设备故障，投标人须在48小时（包括节假日）内派出技术人员到达设备使用现场进行维修，对故障件免费提供备件支持，并负责故障件更换直至排除故障。 |  |
| 4 | 对用户的操作、维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供相关的技术维修及调试参数资料。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求 | 投标响应 |
| 1 | 维修保修保养设备名称、规格型号：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型号 | 数量 | 序列号 | | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-109型 | 1 | 6423 | |  |
| 2 | 方案二：  ①耗品：保修服务期内免费提供5套及以上耗品（电容箱、电磁盘、透镜、水囊等）。耗品须经双方认定已无法达到临床治疗效果，并结合平均保用次数，协商同意后更换。  ②易损件：维保期内机器出现故障，维保公司免费维修或更换配件至故障完全解决。维修作业完成后，维保公司提供书面报告，并由双方签字确认。 |  |
| 3 | 服务期内，投标人应承诺提供完善的质量保证措施，对维保设备提供每季度提高1次定期维护、保养、校正服务（PM SERVICE），包括设备安全检查，质量检查，状态检查，除尘保养，确保设备处于正常工作状态，定期维护结束后一周内，向用户方提交详细的定期维护、保养、校正服务（PM SERVICE）报告。合同服务期内须提供每个年度服务报告。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务要求 | 投标响应 |
| 1 | 维修保修保养设备名称、规格型号：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型号 | 数量 | 序列号 | | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-109型 | 1 | 2111 | |  |
| 2 | ①耗品：保修服务期内免费提供一套耗品（电容箱、电磁盘、透镜、水囊）。耗品须经双方认定已无法达到临床治疗效果，并结合平均保用次数，协商同意后更换。  ②易损件：维保期内机器出现故障，维保公司免费维修或更换配件至故障完全解决。维修作业完成后，维保公司提供书面报告，并由双方签字确认。 |  |

注：1、与“采购内容及需求”逐条响应。

2、如完全粘贴招标文件的要求，视为没有实质性响应。

**4、法定代表人资格证明书**

**法定代表人资格证明书**

投标人名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

投标人：（盖章）

日期： 年 月 日

附：

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件 |

## 5、法定代表人授权委托书

**法定代表人授权书**

温州市龙湾区第一人民医院：

（投标人全称）法定代表人 （法定代表人姓名） 授权（全权代表姓名、联系方式）为本项目全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期： 年 月 日

**附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

**6、法定代表人诚信投标承诺书**

**法定代表人诚信投标承诺书**

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加 项目（招标编号： ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按采购文件、招标响应文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、招标响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者招标采购小组成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

供应商（盖章）

承诺书签署日期： 年 月 日

备注：▲供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

**7、资格文件**

**7.1营业执照；**

**7.2医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；**

## 7.3供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明

注：两份均需提供

|  |
| --- |
| 供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（参考格式）  我公司声明，在购买本采购文件后，经查询“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn），本公司是（未）（下划线处，根据查询情况打√）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。  供应商全称（盖单位公章）：  投标文件签署人（签字或盖章）：  查询日期：  注：需附网页截图 |

|  |
| --- |
| 供应商参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明（参考格式）  我公司声明，在购买本采购文件后，经查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），本公司是（未）（下划线处，根据查询情况打√）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。  供应商全称（盖单位公章）：  投标文件签署人（签字或盖章）：  查询日期：  注：需附网页截图 |

## 8、投标人认为有必要提供的其它文件